## 安升达高通量测序样品信息单（组织或核酸）
安升达高通量测序样品信息单（核酸或组织样品）DR207-R2
样品寄送信息： 收件人：安升达高通量测序部门 收件地址：苏州市工业园区科教创新区酝慧路8号 电话：15599039790 邮编：215000 |  | 1. 请务必认真填写本表各项内容，标*为必填项。，若有不明白或者不会填写的地方，请联系NGS.Service@azenta.com或者拨打4008100669 ext.3 2. 寄送样本时请附带一份纸质版《样品信息单》，并发送此电子版信息单至NGS.Service@azenta.com，否则将影响样本录入周期。 3. 样品命名请以字母开头，限数字、字母和中划线（-）进行组合，名称长度不能超过10个字符。 4. 请将样本置于1.5毫升低吸附管里，在管上清楚地标明样本名称（与本表“管壁”保持一致），用parafilm膜将样本管密封后置于50毫升离心管或类似容器里，旋紧盖子。样品包装请套上自封袋，且尽量将样品置于缓冲物如泡沫垫、棉花、冻存盒内，以免运输过程中损坏。 5. 收到样本后我们将第一时间进行样品质检，依据样本的质量和数量决定能否启动项目。 6. 信息填写不准确可能导致服务周期延长，服务费用增加。
[10 empty] | 下拉选择样本类型 | 下拉选择样本保存状态 | 下拉选择样本类型 | 下拉选择样本保存状态
*项目信息 | *客户姓名 |  | *客户电话 |  | *客户邮箱 |  | *单位名称 |  | PI姓名 | 基因组DNA | 溶于TE buffer | 组织 | 新鲜组织
| *销售姓名 |  | 销售电话 |  | *合同编号 |  |  |  |  | total RNA | 溶于ddH2O | 细胞 | TriZol充分裂解
运输信息 | 运输方式 | [8 empty] | 外泌体RNA | 溶于DEPC水 | 菌体 | RNAlater保存
| 物流信息 | [8 empty] | cDNA | 溶于无水乙醇 | 全血 | 福尔马林保存
[10 empty] | Chip-Seq DNA | 溶于75%乙醇 | 血清
*测序类型 | DNA测序： | [8 empty] | PCR片段
| RNA测序： | [8 empty] | 文库
微生物测序：
其他：
*样品物种 | 注：填写至种名，中文+拉丁文；非单一物种，请在备注中详细说明。
*送样类型 | 核酸样品 体积不足15ul，默认补水到15ul质检（sRNA项目除外） |  |  |  | 组织样品 |  |  |  | 其他（请填写下拉选项以外的信息）
| 下拉选择样本类型 |  |  |  | 下拉选择样本类型
| 下拉选择样本保存状态 |  |  |  | 下拉选择样本保存状态
提取方案建议（如有需求请填写）：
提示：1. 若核酸样本来源为FFPE，请您提前说明，便于实验室对应按照FFPE样本类型进行质检； 2. 安升达默认按照够用于下一步的样品量来进行原始样本的随机取用，若需要全部提取或特殊需求需客户额外说明，且可能由于原始样本量较大产生额外的提取费用。
*样本总数 | 份样品 , 说明：
*注意事项 | 是否需要返样： 注：若没有勾选，默认为否；实验过程涉及转管，默认不返还原管且不保留空管
为满足建库要求，样本是否可用完： 注：若没有勾选，默认为是
编号 | *样本名称 注：10个字符之内，建议字母/数字/中划线（勿使用中文, 空格及"*.。#&()!"等特殊字符） |  | *管壁名称 若与样品名称一致，可不填 | 样本管数 | 浓度 （ng/μl） | 总量 （μg） | OD260/280 | 相同名称的多管样品是否合并提取 | 备注 该样品是否特殊处理（过表达/敲除）？其他可能影响建库或测序的情况说明。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
备注：若样品数量多于50请自行添加行数
送样人签字： |  | 日期：
收样人签字： |  | 日期：
干冰（推荐）
液氮
常温
其他
是
否
是
否
基因组De novo
mRNA测序
基因组重测序
扩增子测序
表观遗传测序（ChIP/甲基化/ATAC）
ncRNA测序
sRNA测序
免疫组库测序
10x单细胞转录组测序
16S/18S/ITS测序
全长16S测序
宏基因组
宏转录组
基因编辑
整合位点
分子生物学实验
冰袋（推荐）
销售自取/取样员
物流公司_______________, 运单号_________________________
其他__________
其他____________________

## 原始样本推荐送样量
文库类型 | 检测项目 | 采集样本类型 | 推荐送样量
DNA文库 | 基因组重测序/动植物de novo测序 | 血液 | ≥500μl
|  | 新鲜组织 | ≥200mg
|  | 细胞 | ≥5x106
|  | FFPE | ≥10片
|  | 植物组织 | ≥500mg
|  | 菌体 | ≥300mg
| 基因组重测序（PCR-free） | 血液 | ≥1ml
|  | 新鲜组织 | ≥500mg
|  | 细胞 | ≥1x107
|  | 植物组织 | ≥1g
|  | 菌体 | ≥800mg
| 外显子测序 | 血液 | ≥1ml
|  | 新鲜组织 | ≥200mg
|  | 细胞 | ≥5x106
|  | FFPE | ≥10片
|  | 植物组织 | ≥500mg
| 全基因组甲基化测序 | 血液 | ≥1ml
|  | 新鲜组织 | ≥300mg
|  | 细胞 | ≥1x107
|  | 植物组织 | ≥800mg
| 宏基因组 | 土壤 | ≥500mg，情况较多，建议参考送样指南
|  | 粪便 | ≥500mg，情况较多，建议参考送样指南
| 三代Sequel基因组测序（20K及以上） | 血液 | ≥10ml
|  | 新鲜组织 | ≥1g
|  | 细胞 | ≥1x107
|  | 植物组织 | ≥5g
|  | 菌体 | ≥5g
| 三代Sequel基因组测序（10K） | 血液 | ≥5ml
|  | 新鲜组织 | ≥500mg
|  | 细胞 | ≥1x107
|  | 植物组织 | ≥3g
|  | 菌体 | ≥2g
| CRISPR Screen | 细胞 | ≥5x107
RNA文库 | 真核转录组测序（非链特异性/链特异性） | 血液 | ≥1ml
|  | 新鲜组织 | ≥200mg
|  | 细胞 | ≥5x106
|  | 植物组织 | ≥300mg
|  | 菌体 | ≥200mg
| 长链非编码RNA测序（LncRNA）（链特异性/非链特异性） | 血液 | ≥2ml
|  | 新鲜组织 | ≥300mg
|  | 细胞 | ≥1x107
|  | 植物组织 | ≥300mg
|  | 菌体 | ≥300mg
| 原核转录组测序 | 菌体 | ≥300mg
| Small RNA测序 | 血液 | ≥2ml
|  | 新鲜组织 | ≥300mg
|  | 细胞 | ≥1x107
|  | 植物组织 | ≥500mg
|  | 菌体 | ≥300mg
| 全转录组测序 | 血液 | ≥3ml
|  | 新鲜组织 | ≥500mg
|  | 细胞 | ≥1x107
|  | 植物组织 | ≥1g
|  | 菌体 | ≥500mg
| 三代全长转录组 | 血液 | ≥2ml
|  | 新鲜组织 | ≥300mg
|  | 细胞 | ≥1x107
|  | 植物组织 | ≥500mg
|  | 菌体 | ≥300mg
| 免疫组库测序/杂交瘤测序 | 血液 | ≥2ml
|  | 新鲜组织 | ≥300mg
|  | 细胞 | ≥5x106

## 核酸送样要求
1. DNA样本
测序类型 | 推荐送样指标
| 浓度 | 总量 | 完整性 | 纯度
基因组重测序/动植物de novo测序 | / | ≥400ng | 无明显降解 | /
基因组重测序（PCR-free） | / | ≥3μg | 无明显降解 | /
外显子测序 | / | ≥500ng | 无明显降解 | /
全基因组甲基化测序 | / | ≥800ng | 无明显降解 | /
宏基因组 | / | ≥400ng | 片段大小≥500bp | /
三代Sequel基因组测序（20K及以上） | ≥80ng/μl | ≥20μg | 清晰无降解/主带集中在30kb以上 | 260/280比值1.8-2.0，Nanodrop浓度与Qubit浓度比值≤2
三代Sequel基因组测序（10K） | ≥60ng/μl | ≥5μg | 无明显降解 | 260/280比值1.8-2.0，Nanodrop浓度与Qubit浓度比值≤2
Chip-seq | / | ≥50ng | 主峰100-500之间的smear条带 | /
扩增子测序 | / | ≥100ng | 主峰100-500之间的单一条带 | /
扩增子测序（PCR-Free） | / | ≥2μg | 主峰100-500之间的单一条带 | /
AVV二代测序 | / | ≥400ng | 无明显降解 | /
AVV三代测序 | / | ≥5μg | 无明显降解 | 260/280比值1.8-2.0
三代Sequel扩增子（800bp-3kb） | ≥20ng/μl | ≥2μg | 主带清晰且单一 | /
三代Sequel扩增子（3kp-10kb） | ≥50ng/μl | ≥5μg | 主带清晰且单一 | /
2. RNA样本
测序类型 | 推荐送样指标
| 浓度 | 总量 | 完整性 | 纯度
真核转录组测序（非链特异性/链特异性） | ≥10ng/μl | ≥1μg | RIN≥6/无明显降解 | /
长链非编码RNA测序（LncRNA）（链特异性/非链特异性） | ≥40ng/μl | ≥2μg | RIN≥6/无明显降解 | /
原核转录组测序 | ≥40ng/μl | ≥2μg | RIN≥6/无明显降解 | /
Small RNA测序 | ≥50ng/μl | ≥2μg | RIN≥7.5/无明显降解 | /
全转录组测序 | ≥50ng/μl | ≥4μg | RIN≥7.5/无明显降解 | /
三代全长转录组 | ≥45ng/μl | ≥2μg | RIN≥8 | 260/280比值≥1.8
免疫组库测序/杂交瘤测序 | ≥100ng/μl | ≥2μg | 无明显降解 | /
二代mRNA QC | / | ≥2μg | 条带清晰无降解 | /
三代mRNA QC | ≥150ng/μl | ≥2μg | 条带清晰无降解 | 260/280比值≥1.8

## 样品包装及运输
样本寄送要求
1）请务必保证样品管上名称与信息单中名称一致；
2）样品管请用封口膜密封或者使用进口冻存管保存样本；
3）邮寄时请将纸质版《安升达高通量测序样品信息单（组织或核酸）》随样本一起寄出；若不便打印样品信息单，请务必纸条写上：合同编号，销售名字，客户名字和电话，以便收到样本后快速匹配到您对应的项目；
4）请使用顺丰快递邮寄，将电子版信息单和快递单号发送邮件到：NGS.Service@azenta.com
样本寄送地址
收件人：安升达高通量测序部门 收件地址：苏州市工业园区科教创新区酝慧路8号 电话：15599039790 邮编：215000
寄送注意：请务必寄送到安升达高通量测序部门，避免样本达到我司其他部门，影响样本及时安排

## 数据交付说明
数据交付
1）默认使用阿里云发货，数据下载操作指南会随发货邮件发出；
2）交付方式选择硬盘交付时，若您使用自己的硬盘，请在数据下机前，将硬盘邮寄到安升达，因硬盘提供不及时影响交付周期我司将不承担责任。若借用我司的硬盘，请在提交订单时就备注好硬盘交付，并在收到硬盘后尽快拷贝验证，并在20天内归还寄回。
云数据下载
1）阿里云数据链接有效期为20天；
2）原始数据自发货之日我们免费为您在GENEWIZ服务器上保存2个月，其中seq-only（纯测序）项目仅保存 1个月 ，超期数据将默认被清理；
3）收到数据后，请您务必及时查看和下载，并根据 Md5 检验数据完整性，若 1个月 内未收到您的反馈，我司默认为客户已经完成下载，并确认数据是完整的。
数据下载时间参考
以1TB数据量为例： | 以300GB数据量为例： | 以100GB数据量为例：
下载速度10MB/s下载时间约29小时 | 下载速度10MB/s下载时间约8.5小时 | 下载速度10MB/s下载时间约3小时
下载速度20MB/s下载时间约15小时 | 下载速度20MB/s下载时间约4小时 | 下载速度20MB/s下载时间约1.5小时
建议：1. 数据量1TB以上时，客户下载速度至少10MB/s，否则不适合云交付，建议选择硬盘交付；
2. 新客户数据交付请客户提前和销售明确好交付方式。